ВОДОПАДЫ

Конструкция водопада изготовлена из нержавеющей стали марки AiSi 304.

Необходимая комплектация водопада:

-водопад с закладной деталью;

-устройство водозабора;

-насос;

-система трубопроводов;

-пневмовкнопка.

СХЕМА УСТАНОВКИ ВОДОПАДОВ

Водопад «Рондо 500»                                            Расход воды 30м3/час

Арт. АС 01.02

Водопад «Русалка 500»                                            Расход воды 30м3/час

Арт. АС 01.04

Водопад «Гусь 600»                                                   Расход воды 35м3/час

Арт. АС 01.10

ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ (ГЕЙЗЕР)

СХЕМА УСТАНОВКИ ГЕЙЗЕРА

Гейзер круглый

| Название | Артикул | Расход воздуха | D (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гейзер 310 | АС 04.02 | 30м3/час | 310 |
| Гейзер 420 | АС 04.03 | 55м3/час | 420 |
| Гейзер 480 | АС 04.04 | 70м3/час | 480 |

Гейзер квадратный

| Название | Артикул | Расход воздуха | L (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гейзер 400х400 | АС 04.051 | 60м3/час | 400 |
| Гейзер 500х500 | АС 04.061 | 100м3/час | 500 |
| Гейзер 600х600 | АС 04.071 | 140м3/час | 600 |

Лежаки

Лежак воздушного массажа одинарный арт. АС 04.09.           Расход воздуха 70м3/час

Лежак воздушного массажа двойной арт. АС 04.091.           Расход 140м3/час

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ФОРСУНКИ

Арт. АС 06.09.  Расход 20м3/час. Форсунка массажная стеновая одноструйная.

Арт. АС 06.01. Расход 45м3/час. Форсунка стеновая шесть струй (6х18мм).

Арт. АС 06.05. Расход 45м3/час.

Форсунка донная шесть струй (6х18мм).

Регулятор подачи воздуха

Арт. АС 07.22

ПРОТИВОТОКИ ВСТРОЕННЫЕ

«Pahlen» (Швеция)

Противотоки Jet Swim компании «Pahlen»  представлены двумя моделями. Они подходят для любых типов бассейнов и просты в установке. Корпус изготавливается из бронзы, а лицевая панель из кислотостойкой нержавеющей стали.

JET SWIM 2000 уникальный противоток с множеством настроек. Поток 1300л/мин позволяет значительно улучшить физическую подготовку и технику плавания. Jet Swim включается одной кнопкой на лицевой панели. Плавная регулировка скорости, направление потока, подмеса воздуха так же легко производится с лицевой панели.

JET SWIM 1200 с потоком 900л/мин отличный помощник в улучшении техники плавания и физической формы. Jet Swim включается одной кнопкой на лицевой панели. Поток регулируется с помощью поворота лицевой панели. Возможны три режима работы. Два варианта скорости потока и один вариант подмеса воздуха.

| Технические характеристики | Jet Swim 2000 | Jet Swim 1200 |
| --- | --- | --- |
| Потр. мощн., кВт | 4,0 | 2,2 |
| Напряжение, В | 230/400 (~3 ф) | 230/400 (~3 ф) |
| Потребл.ток, А | 8,1 | 4,9 |
| Поток, л/мин | 1300 | 900 |
| Подключение | 2 ½” | 2” |

«Speck» (Германия)

BADU Jet smart standart

Новый дизайн с проверенным насосом.

Регулировка подачи воздуха и пневмокнопка в корпусе сопла. Компактные размеры без запорного вентиля.

| Технические характеристики | Badu Jet smart (~1 ф) | Badu Jet smart (~3 ф) |
| --- | --- | --- |
| Потр. мощн., кВт | 2,3 | 2,9 |
| Напряжение, В | 230 (~1 ф) | 400/230 (~3 ф) |
| Потребл.ток, А | 14,94 | 5,73 |
| Поток, л/мин | 667 | 750 |
| Массажное давление, бар | 1,7 | 1,8 |
| Насос | 21-50/43 GT 27° | 21-50/44GT 27° |
| Количество форсунок | 1 | 1 |

BADU  Jet super-sport

Для встраивания во все типы бассейнов. Подаваемый поток плавно регулируется, возможно подключение эффекта «воздушные пузырьки», так же возможно подключение: шланг-насадка с точечно-массажным соплом или пульсатор.

| Технические характеристики | Badu Jet super-sport (~1 ф) | Badu Jet super-spot (~3 ф) |
| --- | --- | --- |
| Потр. мощн., кВт | 3,9 | 3,8 |
| Напряжение, В | 230 (~1 ф) | 400/230 (~3 ф) |
| Потребл.ток, А | 22,94 | 7,4 |
| Поток, л/мин | 1250 | 1250 |
| Массажное давление, бар | 1,6 | 1,6 |
| Насос | 21-80/33G 29° | 21-80/33G 29° |
| Количество форсунок | 2 | 2 |

Массажный набор для всех противоточных систем      компенсационного плавания  BADU Jet.

ПРОТИВОТОКИ НАВЕСНЫЕ

Новая версия навесных противотоков, взамен предыдущих серий BADU Jet Impulse, Swing, Action.

Новинка!

| Технические характеристики | BADU Jet perla | BADU Jet riva | BADU Jet stella |
| --- | --- | --- | --- |
| Потр. мощн., кВт | 2,1/2,3 | 3,3/2,9 | 3,8 |
| Напряжение, В | 3N~400/230в/1~230в | 3N~400/230в/1~230в | 3N~400/230в |
| Потребл.ток, А | 4,2/14,3 | 6,35/16,6 | 7,3 |
| Поток, л/мин | 667/667 | 967/900 | 1250 |
| Массажное давление, бар | 1,2/1,2 | 1,6/1,6 | 1,6 |
| Насос | 21-81/31G | 21-81/32G/21-81/32RG | 21-81/33G |
| Количество форсунок | 1/1 | 1/1 | 2 |

Комплектуются встроенными светодиодными прожекторами белого или многоцветного свечения.

Размеры для установки:

ГОРКИ ВОДНЫЕ  “ASTRAL” (Испания)

Материал полиэстер, стекловолокно, цвет голубой. Горки прямые, с правым или левым поворотом. Расход воды 2м3/час.

Горка с правым поворотом                                       Горка с левым поворотом

Горка прямая

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ   “PROCOPI” (Франция)

Фонтан «Гриб»

| ф. А (мм) | ф. В (мм) | Н (мм) | DN | ф. трубы (мм) | Насос (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 140 | 2000 | 65 | 75 | 45 |
| 1200 | 168 | 2000 | 80 | 90 | 60 |
| 1600 | 220 | 2000 | 125 | 140 | 100 |
| 2000 | 273 | 2000 | 150 | 160 | 120 |

Фонтан «Зонтик»

| ф. А (мм) | В (мм) | DN (мм) | Насос (м3/час) | ф. трубы (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 2500 | 100 | 60 | 110 |
| 220 | 2500 | 125 | 100 | 140 |

Фонтан «Еж»

| ф. А (мм) | В (мм) | С (мм) | Насос (м3/час) | ф. трубы (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 740 | 30 | 75 |
| 500 | - | 530 | 24 | 75 |

Фонтан «Цапля»

| ф. А (мм) | В (мм) | С (мм) | DxE (мм) | F (мм) | Насос (м3/час) | ф. трубы (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 710 | 1200 | 300х15 | 1030 | 30 | 75 |